## List 1
Zařízení | Možnosti využití | Nutná obsluha z ÚSI
Totální stanice Topcon GTS-212 | Geodetické zaměřování, vytyčování apod. | po zaškolení ne
Totální stanice Topcon GPT-7003i
GNSS CHC X91+
Racelogic Performace Box | Telemetrie, Měření jízdní dynamiky vozidel | po zaškolení ne
Racelogic VBox Sport
Racelogic VBox Video HD2
Eyetrackery Pupil Labs (1 x s 1 oční kamerou, 1 x s 2 očními kamerami | Sledování směru pohledu osob a pohybu očí - jednoduchá konstrukce ve spojení s opensource softwarem (python), vhodné především pro užití v laboratorních a interiérových podmínkách (sledování monitorů, obrazovek, ploch...) vyžaduje kabelové (USB) spojení se záznamovým PC, nevyžaduje další napájení | po zaškolení ne
Eyetracker Tobii Pro Glasses Wireless | Sledování směru pohledu a pohybu očí (sakády, fixace) - 1 kamera pro seldování scény a 4 pro seldování očí, vzorkování 50 Hz. Velmi lehká a pohodlná konstukce vhodná jak pro interiérové tak exteriérové použití. Eyetracker je vybaven vlastním mikropočítačem s SD kartou a akumulátorem, kalibrace a inicializace měření je možná prostřednictvím PC (UTP nebo WiFi) anebo Android zařízení (WiFi). Po zapnutí záznamu není potřebné připojení k PC/ Android zařízení. Beztrátové řešení umožňuje využití při takřka jakýchkoli venkovních aktivitách. Eyetracker není vhodný pro měření za snížené viditelnosti. | ano
Eyetracker Dikablis Glasses 3 | Sledování směru pohledu a pohybu očí (sakády, fixace) - 1 kamera pro seldování scény a 2 pro seldování očí, vzorkování 100 Hz. Velmi lehká a pevná konstukce vhodná jak pro interiérové tak exteriérové použití. Eyetracker je vybaven jednotkou s akumulátorem kalibrace a inicializace měření je možná prostřednictvím USB kabelu, kterým je jednotka spojená s PC. Eyetracker je vhodný pro měření za snížené viditelnosti. | ano
Zařízení pro 3D sledování pohybu halvy řidiče SmartEye Pro | Zařízení pro vzdálený (remote) eye a head tracking, bez použití náhlavní sady (bude dodáno na konci roku 2020)
BMW 530 xD + Ergoneers VTK (Vehicel testing kit) | Komplexní monitrovoání řidiče (eyetracking, EMG, dech, tep atd.), vozidla (data z CAN a další) i okolí (kamery - rozpoznávání značek, vodicích čar, vzdáelnosti od vozidla apod.) v reálném silničním provozu | ano
Měřicí zařízení ÚSI RIO | Univerzální odolný datalogger pro sběr dat. K dispozici je i vlastní sada snímačů - tříosé akcelerometry (PCB -+ 50g, Dytran +- 50g, Dytran +- 200g) šestiosý snímač TE, lankový snímač microepsilon, spínač tapeswitch a další, případně je možné připojit jiný DC MEMS snímač s napájením do 12 V. Pro připojení jsou používány klíčované konektory Deutsch (červená, modrá, žlutá a oranžová; k dispozici jsou i náhradní konektory a speciální lisovací kleště) Je možné nastavit vlastní požadovanou frekvenci záznamu v rozsahu 100 Hz - 50 KHz. | ano
Termokamery FLIR | Monitorování tepelných dějů | po zaškolení ne
Komplexní sestava pro realizaci nárazových zkoušek | Sestava sloužící k roztahu a kontrole nárazových zkoušek, pro zajištění požadované střetové konfigurace. součástí sestavy je RC ovládání umožňující zastavení roztahu. | ano
3D skener - HEXAGON, ABSOLUTE ARM, 8345, 7 AXIS | Mobilní 3D skener na měřicím rameni - pro skenování menších objektů (řádově metry) | ano
Videokamery | Několik druhů kamer kamer pro různá použití.(GoPro, Garmin VIRB, IDS UI-3240, aj) | ne
Univerzální dataloger Almemo 710 s několika různými čidly | Zejména pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a konstrukcí, snímače tepelného toku, čidlo intenzity osvětlení | po zaškolení ne
Termokamera FLUKE TiX580 | Monitorování tepelných dějů v rozlišení až 1280 × 960 | po zaškolení ne
Optický čítač částic TSI OPS 3330 | Optický spektrometr měřící koncentraci částic a jejich velikosti. | po zaškolení ne
Personální měřič aerosolu TSI SidePak AM520 | Personální optický spektrometr poskytující údaje o koncentraci částic v aerosolu v reálném čase. | po zaškolení ne
Personální odběrové čerpadlo SKC AirChek TOUCH | Čerpadlo pro kontinuální odběr vzorků ovzduší. | po zaškolení ne
Přenosný kondenzační čítač částic TSI CPC 3007 | Přístroj k měření počtu částic o velikosti 0,01 - 1 μm v koncentrovaném aerosolu. | po zaškolení ne